嘉兴市农业科学研究院给水管网
改造工程
招  标  文  件
招  标  人：嘉兴市农业科学研究院 
代理 机 构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2015年11月
嘉兴市农业科学研究院给水官网改造工程

招标文件
嘉兴市农业科学研究院给水管网改造工程招标文件，为体现公开、公平、公正原则，欢迎合格的投标单位参加投标。

一、工程综合说明

1、工程名称：嘉兴市农业科学研究院给水管网改造工程
2、建设地点：嘉兴市农业科学研究院
3、招标方式：公开招标
4、上限价：13万。
5、要求质量标准： 合格 

6、要求工期：工期30日历天
7、结算方式：固定单价，按实结算。
8、报名时间及购买标书：2015年11月19日至11月23日
9、开标时间：2015年11月26日上午9:30整。
10、开标地点：嘉兴市农业科学研究院会议室行政楼3楼会议室
11、标书费用及发售地址：300元/份，嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（天官坊路天官坊1号楼中间楼梯310室）

代理机构联系人：朱秀英  高张燕 联系电话：0573-82060128   13606831873
二、投标方资格：
投标资质：建筑企业资质三级及以上。市外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行；

项目负责人资质：二级注册建造师及以上（含临时）。市外企业经理备案相关手续按嘉建（2015）1号文件规定执行。

嘉兴市农业科学研究院
嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2015年11月19日
三、工程量清单
	序号
	编号
	名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	备注（品牌）

	1
	5-29
	球墨铸铁管安装（胶圈接口）公称直径150mm以内
	10m
	40
	
	
	徐州光大、河北新兴、山西光华

	2
	5-107
	管道试压，公称直径200mm以内
	100m
	4
	
	
	

	3
	5-125
	管道消毒冲洗，公称直径200mm以内
	100m
	4
	
	
	

	4
	5-195
	铸铁管件安装（胶圈接口）公称直径150mm以内   三通
	个
	5
	
	
	

	5
	5-195
	铸铁管件安装（胶圈接口）公称直径150mm以内   弯头
	个
	4
	
	
	

	6
	5-195
	铸铁管件安装（胶圈接口）公称直径150mm以内   大小头
	个
	5
	
	
	

	7
	5-195
	铸铁管件安装（胶圈接口）公称直径150mm以内
	个
	5
	
	
	

	8
	5-299
	法兰阀门安装（与铸铁承盘、插盘连接）公称直径100mm以内
	个
	10
	
	
	

	9
	1-211换
	拆除旧路  无筋  厚15cm 内  实际厚度（cm):25
	100㎡
	0.5
	
	
	

	10
	2-193换
	水泥混凝土路面 现伴混凝土 厚度20cm 实际厚度（cm)：25
	100㎡
	0.5
	
	
	

	11
	1-2
	人工挖土方 三类土
	100m3
	2.25
	
	
	

	12
	1-38
	人工平整场地、填土夯实、原土夯实
	100㎡
	2.25
	
	
	

	13
	1-32
	人工装、运土方 机动翻斗车运土 运距200cm以内 实际运距（m)：5000
	100m3
	0.125
	
	
	

	14
	5-328
	砌砖圆形阀门井 井内径1.2m 井深1.6m
	座
	10
	
	
	

	15
	5-84
	球墨铸铁管新旧管连接（胶圈接口）公称直径200mm以内
	处
	1
	
	
	

	16
	5-83
	球墨铸铁管新旧管连接（胶圈接口）公称直径100mm以内
	处
	10
	
	
	


附管道走向平面图：[image: image1.jpg]- - .- - --:5--.‘
- = .oo' B 'c‘j
3 L IPPOST I





四、投标报价

1、本项目最高限价人民币    元整（小写：￥  元整），超过最高限价将作废标处理。
2、本项目实施所需设备采购的货物费、安装费、运杂费、垃圾清理费、保险费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。
五、投标文件编制：
1、投标函

2、法人委托书

3、资格证明文件

4、开标报价一览表

六、履约保证金

中标单位向招标单位交纳中标价5%的合同履约保证金，项目竣工验收合格后一个月内一次性无息返还。
七、评审方法：
本次项目采用经评审的最低价法。

八、专家组成：
由嘉兴市农业科学研究院从院内相关处室人员中组织3人以上的评标小组。
九、评标过程

评标过程由嘉兴市农业科学研究院全程参与，由招标代理机构组织开标。

十、投标文件递交方式：
正本1份；副本4份。请各投标单位于2015年11月26日9:30时将投标文件按要求装订成册，密封后送至嘉兴市农业科学研究院行政楼3楼会议室开标，所有投标人均应派代表参加，并在招标单位指定的登记册上签名报到。按先送达后开标的顺序，若投标人未派代表出席开标会议，则招标单位可宣布其已放弃投标。投标时投标人的法定代表人或其被授权人务必随带本人身份证。
合同协议格式
（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：
采购方（甲方）：
投标方（乙方）：
本协议根据嘉兴市农业科学研究院给水管网改造工程投标文件的结果，经甲、乙双方友好协商达成以下协议：
第一条：采购项目清单及合同价格

	序号
	项目名称
	规格、型号
	数量
	单位
	总价
	备注

	1
	
	详见清单
	1
	项
	
	

	合同总价（人民币）:


注：1、以上合同总价包括项目采购的货物费、安装费、运杂费、垃圾清理费、保险费、售后服务及维护费、税金等一切费用。
2、本次采用固定单价承包，其中项目施工组织技术措施费等其他费用一次性包干，如发生差错遗留或多计以后均不得调整。中标后其投标总价为合同价格。
第二条：交货时间、地点

中标方应于2015年  月   日前按嘉兴市农业科学研究院指定的地点施工完毕，双方择时按相关要求进行验收。
第三条：验收

中标方按嘉兴市农业科学研究院指定的地点施工完毕，在一周内双方按相关要求进行验收。
第四条：货款的支付：
验收合格后一个月内支付货款。
第五条：违约责任

1．中标方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．采购方逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

第七条：争议解决

本协议未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本协议引起的争议提交嘉兴仲裁委员会仲裁解决，或签约地人民法院解决。

第六条：合同生效

本协议有关的附件（货物清单及售后服务承诺等）作为协议不可分割的部分，与本协议本身具有同等法律效力。中标方履约保证金支付至采购方到帐后双方签订本协议，本协议一式伍份，采购方、中标方各执贰份，采购代理机构壹份，经双方签字、加盖公章之日起生效。

第七条：合同的修改

 任何一方若要求对合同及附件进行修改，都须以书面形式提出，并列出修改内容。所作的修改在双方签署书面的修改协议时生效。修改协议将修改或替代有关的协议及其附件或先前的任何修改协议中所有不一致的条款。

附件一                       投 标 函

致：_______     __：
    根据贵方为采购本项目签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标方_______                    __（投标方名称）招标文件正本各   份，副本各   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：
投标方将按“招标文件”的规定履行协议责任和义务。投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
本投标有效期自开标日起至 30内有效。投标方同意提供按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的投标报价或收到的任何投标。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_______________邮编：______________电话：_______________
传真：______________投标方代表姓名 _____________ 职务：_____________
投标方名称(公章):___________________
开户银行：                   银行帐号：                     

日期:_____年___月___日

全权代表签字:___________
附件二                投标人法定代表人授权书
致：_______     __： 

_______     __（企业名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                               。
_______     __（法人）特授权                       代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议。
    我单位对被授权人的签名负全部责任。
    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人签名：              授权人签名：          

职务：                      职务：            
被授权人身份证号码：                              

       投标人公章：
年    月    日

附件三                 关于资格的声明函

致：_______     __：
关于贵方_______     __招标项目，本签字人愿意参加投标，提供投标文件中规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1、投标人基本情况表。

2、经年检合格的工商营业执照副本。（复印件盖章）

3、税务登记证副本。（复印件盖章）

4、组织机构代码证。（复印件盖章）

5、资质证书（复印件盖章）

N、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

法定代表人或委托代理人签名：           
                            投标人盖章：            

              日     期：            

附件五                       开标报价一览表
	项目名称
	投标报价
	工期
	质量标准
	项目经理

	浙江省嘉兴市农业科学研究院给水管网改造工程
	
	
	
	

	总价（大写）人民币：


注：1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、报价应包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、垃圾清理、保险、税金、货到就位以及安装、保修等一切税金和费用。

法定代表人或委托代理人签名：             

                                                         投标人盖章：           
日     期：              
11

PAGE  
5

